## Resultado Análisis Lb Revisado
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS en 2011 por AdPC
P A R A M E T R O
No.- | Sitio/barrio/colonia | Fecha | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
|  |  | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
|  |  | 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
1 | Tulian | 2011-01-10 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
2 | muestra # 0074 | 2011-01-11 | 1.26 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3 | Tulian | 2011-01-12 |  |  |  |  | 2 |  | 1
4 | Tulian | 2011-01-26 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
5 | Tulian | 2011-02-02 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
6 | Tulian | 2011-02-10 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
7 | muestra # 0522 | 2011-02-10 | 6.26 |  |  | 1 | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
8 | Tulian | 2011-02-23 |  |  |  |  | 2 |  | 1
9 | Bajamar | 2011-03-01 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1
10 | Brisas | 2011-03-01 |  |  |  |  | 5 |  | 1
11 | Tulian | 2011-03-07 |  |  |  |  | 2 |  | 1
12 | Tulian | 2011-03-16 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
13 | muestra # 1002 | 2011-03-16 | 4.62 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
14 | Tulian | 2011-03-25 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
15 | Tulian | 2011-04-05 |  |  |  |  | 2 |  | 1
16 | 28 de Agosto | 2011-04-05 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1
17 | Cieneguita | 2011-04-06 |  |  |  |  | 2 |  | 1
18 | El Faro | 2011-04-06 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
19 | 23 de Abril | 2011-04-06 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1
20 | Travesia | 2011-04-06 |  |  |  |  | 1.3 |  | 1
21 | Aguas de Puerto Cortes | 2011-04-06 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
22 | Tulian | 2011-04-12 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
23 | 23 de Abril | 2011-04-12 |  |  |  |  | 5 |  | 1
24 | 14 de Agosto | 2011-04-12 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
25 | Travesia | 2011-04-13 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
26 | Bajamar | 2011-04-13 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1
27 | Aguas de Puerto Cortes | 2011-04-14 |  |  |  |  | 2 |  | 1
28 | Tulian | 2011-04-27 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
29 | Tulian | 2011-04-27 |  |  |  |  | 3 |  | 1
30 | muestra # 1445 | 2011-04-27 | 0.56 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
31 | Aguas de Puerto Cortes | 2011-04-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
32 | Tulian | 2011-05-04 |  |  |  |  | 2 |  | 1
33 | Tulian | 2011-05-19 |  |  |  |  | 2 |  | 1
34 | muestra # 1738 | 2011-05-19 | 20.5 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
35 | Tulian | 2011-05-24 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
36 | Tulian | 2011-06-02 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
37 | Tulian | 2011-06-08 |  |  |  |  | 2 |  | 1
38 | Tulian | 2011-06-22 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
39 | muestra # 2110 | 2011-06-22 | 0.89 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
40 | Tulian | 2011-07-07 |  |  |  |  | 2 |  | 1
41 | Tulian | 2011-07-08 |  |  |  |  | 2 |  | 1
42 | Nisperales | 2011-07-08 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1
43 | Tulian | 2011-07-11 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
44 | Tulian | 2011-07-19 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
45 | Tulian | 2011-07-27 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
46 | muestra # 2459 | 2011-07-27 | 0.98 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
47 | Tulian | 2011-08-01 |  |  |  |  | 2 |  | 1
48 | Tulian | 2011-08-10 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
49 | muestra # 2609 | 2011-08-10 | 0.96 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
50 | Tulian | 2011-08-23 |  |  |  |  | 2 |  | 1
51 | Tulian | 2011-09-05 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
52 | Tulian | 2011-09-22 |  |  |  |  | 2 |  | 1
53 | muestra # 3033 | 2011-09-22 | 2.79 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
54 | Tulian | 2011-09-30 |  |  |  |  | 2 |  | 1
55 | Tulian | 2011-10-04 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
56 | Tulian | 2011-10-10 |  |  |  |  | 2 |  | 1
57 | Tulian | 2011-10-21 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
58 | muestra # 3401 | 2011-10-21 | 9.93 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
59 | Tulian | 2011-11-07 |  |  |  |  | 2 |  | 1
60 | Tulian | 2011-11-17 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1
61 | Tulian | 2011-11-30 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
62 | muestra # 3846 | 2011-11-30 | 2.47 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
63 | Tulian | 2011-12-08 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
64 | muestra # 3953 | 2011-12-08 | 112.6 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
65 | Tulian | 2011-12-22 |  |  |  |  | 2 |  | 1
66 | Tulian | 2011-12-28 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1
| TOTAL |  | 12 |  | 8 | 4 | 66 |  | 60 | 6 | 12 |  | 12 | 0 | 12 |  | 12 | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]
Note on H6: SCanales: Muestras Tomadas en los primeros puntos de la red.

## % Cumplimiento CALAGUA Revisado
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable año 2011 AdPC
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Semestral | Mensual
12 | 8 | 4 | 66 | 60 | 6 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 84 | 42 | 7
Desglose del Indicador de Calidad del Agua Potable
Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)
|  |  |  | Prestador | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual
[5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad
|  |  |  | Aguas de Puerto Cortes | 60.79% | 14.29% | 100% | 14.29% | 66.67% | 78.57% | 90.91%