## Datos Básicos Opera 2011
Código | Datos Básicos | Unidades | Villanueva | San Manuel | Pimienta | Potrerillo | TOTAL
|  |  | Agua y Saneamiento de Villanueva | Municipalidad de San Manuel | Municipalidad de Pimienta | Municipalidad de Potrerillo | Unidad desconcentrada Intermunicipal
Población y Vivienda
E001 | Población total del Casco Urbano | habitantes | 54724 | 7226 | 13456 | 20935 | 96341
E002 | Habitantes por vivienda | habitantes /vivienda | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 2.6497
E003 | Número total de viviendas del casco urbano | Viviendas | 25735 | 2850 | 3223 | 4551.087 | 36359.087
E004 | Area total del casco urbano | Hectarea | 889 | 161.93 | 144.86 | 100 | 1295.79
E005 | Area de servicio del prestador | Hectarea | 414 | 63.14 | 132.7 | 100 | 709.84
Conexiones y Medición
E006 | Número de conexiones de agua potable | Número de conexiones | 16625 | 2850 | 2730 | 3663 | 25868
E007 | Número de conexiones de A.P. clandestinas detectadas | Número de acometidas | 300 | 0 | 20 | N/D | 320
E008 | Número de acometidas de alcantarillado sanitario | Número de conexiones | 7847 | 801 | 0 | 186 | 8834
E009 | Número de usuarios atendidos con otra solución de saneamiento (fosa séptica) | Número | 6683 | 567 | 2703 | 3033 | 12986
E010 | Número de acometidas de A.S. clandestinas detectadas | Número de acometidas | 50 | 0 | 0 | 100 | 150
E011 | Número de conexiones de A.P con micromedidor |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 26
E012 | Número de micromedidores en buen estado | Número de micromedidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Captación y Distribución
E013 | Volumen de agua captada o extraida | M3/año | 9120036 | 1040250 | 1487010 | 3686500 | 15333796
E014 | Volumen de agua superficial captada | M3/año | 31536 | 0 | 0 | 0 | 31536
E015 | Volumen de agua subterránea extraida | M3/año | 9088500 | 1040250 | 1487010 | 3686500 | 15302260
E016 | Volumen de agua en m3 distribuido | M3/año | 9120036 | 1040250 | 1487010 | 3686500 | 15333796
Calidad del Agua Potable y Agua Residual
E017 | Número de analisis de agua potable exigidos por la norma (Acuerdo 084-1995 SdS) | Número de análisis/mes | 94 | 12 | 12 | 24
E018 | Número de analisis de agua potable realizados en el periodo | Número de análisis/mes | 12 | 0 | 3 | 0
E019 | Número de muestras de agua potable que satisfacen la norma | Número de análisis/mes | 12 | 0 | 3 | 0
E020 | Número de muestras de agua residual a la salida de la planta analizadas | Número de análisis/mes | 0 | 0 | 0
E021 | Número de muestras efluentes de la planta de agua residual que satisfacen la norma | Número de análisis/mes | 0 | 0 | 0
E022 | Número de muestras de vertidos analizadas | Número de análisis/mes | 0 | 0 | 0
E023 | Número de muestras de vertidos que satisfacen la norma | Número de análisis/mes | 0 | 0 | 0
Continuidad del Servicio
E024 | Número total de usuarios con servicio de 20 a 24 horas/día | Número de usuarios | 700 | 0 | 0 | 0 | 700
E025 | Número total de usuarios con servicio de 12 a 20 horas/día | Número de usuarios | 5000 | 511 | 0 | 0 | 5511
E026 | Número total de usuarios con servicio de 5 a 12 horas diarias | Número de usuarios | 8880 | 315 | 0 | 3559 | 12754
E027 | Número total de usuarios con servicio intermitente | Número de usuarios | 0 | 542 | 2730 | 0 | 3272
Personal
E028 | Número de empleados en el servicio de agua potable | Número | 80 | 4 | 12 | 14 | 110
E029 | Número de empleados en el servicio de alcantarillado | Número | 47 | 2 | 0 | 0 | 49
E030 | Número de empleados administrativos | Número | 28 | 14 | 5 | 4 | 51
Costos de Operación
Costos de Operación Sistema de Agua Potable
E031 | Sueldos y salarios personal de A.P. | Lempiras | 6925866.2667 | 231000 | 693000 | 547788.78 | 8397655.0467
E032 | Energía eléctrica | Lempiras | 20309774.04 | 499263.48 | 1560000 | 1693478.6911 | 24062516.2111
E033 | Químicos | Lempiras | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
E034 | Otros | Lempiras | 225578.59 | 0 | 0 | 843900.32 | 1069478.91
E035 | Costos de operación total Agua potable | Lempiras | 27761218.8967 | 730263.48 | 2253000 | 3085167.7911 | 33829650.1678
Costos de Operación Sistema de Alcantarillado Sanitario
E036 | Sueldos y salarios personal de A.S. | Lempiras | 1016655.2 | 66000 | 0 |  | 1082655.2
E037 | Energía eléctrica | Lempiras | 0 | 0 | 0 |  | 0
E038 | Químicos | Lempiras | 19248 | 0 | 0 |  | 19248
E039 | Otros | Lempiras | 54255.96 | 0 | 0 |  | 54255.96
E040 | Costos de operación total Alcantarillado Sanitario | Lempiras | 1090159.16 | 66000 | 0 | 0 | 1156159.16
Costos Administrativos Totales
E041 | Sueldos y salarios personal administrativo | Lempiras | 3255954.9333 | 77416 | 237825 | 21600 | 3592795.9333
E042 | Alquileres | Lempiras | 156535.18 | 61539 | 0 |  | 218074.18
E043 | Servicios públicos | Lempiras | 172235.64 | 4718.04 | 0 |  | 176953.68
E044 | Otros | Lempiras | 751164.0567 |  | 0 |  | 751164.0567
Facturación, Cobranza e Ingresos
E045 | Volumen de agua comercializada | M3 | 7308000 | 303000 | 1239708 | 3686500 | 12537208
E046 | Facturación agua potable | Lps. | 12593280 | 574560 | 2042400 | 2154230.05 | 17364470.05
E047 | Facturación Alcantarillado sanitario | Lps. | 4651224 | 336420 | 0 | 0 | 4987644
E048 | Morosidad acumulada agua | Lps. | 3777984 | 203373 | 510600 | 357184.079 | 4849141.079
E049 | Ingresos por servicio de agua potable | Lps. | 8815296 | 124344 | 2042400 | 1797045.971 | 12779085.971
E050 | Ingresos por servicio de alcantarillado | Lps. | 3255856.8 | 64308 | 0 |  | 3320164.8
E051 | Otros ingresos | Lps. | 4668240 | 76500 | 1531800 | 582239 | 6858779
E052 | Facturación total del período |  | 17244504 | 910980 | 2042400 | 2154230.05 | 22352114.05
E053 | Ingresos total del periodo | Lps. | 16739392.8 | 265152 | 3574200 | 2379284.971 | 22958029.771
Reclamos
E055 | Número de cuentas facturadas por mes | Número | 16625 | 2850 | 2730 | 3559 | 25764
E056 | Número de cuentas reclamadas por mes | Número | 40 | 3 | 6 | 13 | 62
E057 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.P. | Número | 20 | 2 | 6 | 13 | 41
E058 | Número de reclamos por deficiencia del servicio A.P. solucionados dentro del tiempo establecido en el reglamento | Número | 20 | 1 | 6 | 13 | 40
E059 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. | Número | 20 | 2 | 0 | N/D | 22
E060 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. solucionados dentro del tiempo establecido | Número | 20 | 1 | 0 | N/D | 21
E061 | Número de solicitudes recibidas al año | Número | 375 | 0 | 51 | 584 | 1010
E062 | Número de solicitudes resueltas favorablemente para el usuario | Número | 375 | 0 | 51 | 584 | 1010
Incidencia de Fallas
E063 | Fallas en tuberías de agua potable | Número | 70 | 24 | 115 | 150 | 359
E064 | Reparación de fallas o roturas en tuberías de A.P. | Número | 70 | 24 | 115 | 150 | 359
E065 | Fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable | Número | 324 | 24 | 124 | 161 | 633
E066 | Reparación de fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable | Número | 324 | 24 | 124 | 161 | 633
E067 | Fallas en tuberías de alcantarillado sanitario | Número | 3 | 24 | 0 |  | 27
E068 | Reparación de tuberías de A.S. | Número | 3 | 24 | 0 | N/D | 27
E069 | Longitud de tuberías de agua potable en km | Kilómetro | 88 | 20.62 | 40 | 40 | 188.62
E070 | Longitud de tuberías de alcantarillado en km | Kilómetro | 50 | 7.4 | 0 | 10 | 67.4
| PROMOSAS |  | Villanueva | San Manuel | Pimienta | Potrerillo | TOTAL
| Ingreso Total/Costo Total |  | 0.58019 | 0.333 | 1.5864 | 0.7712 | 0.65621
| Ingreso por m3 producido |  | 0.96659 | 0.11953 | 1.3735 | 0.48747 | 0.83339
| Conexiones Agua Potable |  | 16625 | 2850 | 2730 | 3663 | 25868
| Conexiones Alcantarillado Sanitario |  | 7847 | 801 | 0 | 186 | 8834
| 5500 | Salario Mínimo
Note on B8: Definición: Dato censal o proyección poblacional del año informado Frecuencia: Anual
Note on B9: Definición: Densidad de habitantes por vivienda establecidos por la fuente Frecuencia: Anual
Note on B10: Definición: Dato censal o proyección de viviendas Frecuencia: Anual
Note on B11: Definición: Superficie expresada en hectareas del casco urbano definida por la municipalidad Frecuencia: Anual
Note on B12: Definición: Superficie expresada en hectareas que le ha sido asignada al prestador por el titular de los servicios Frecuencia: Anual
Note on B14: Definición: Cantidad de conexiones de A.P. activas Frecuencia: Mensual
Note on B15: Definición: Cantidad de conexiones clandestinas de A.P. detectadas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B16: Definición: Cantidad de acometidas activas de alcantarillado sanitario Frecuencia: Mensual
Note on B17: Definición: Cantidad de usuarios atendidos con soluciones no convencionales Frecuencia: Mensual
Note on B18: Definición: Cantidad de conexiones clandestinas de A.S. detectadas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B19: Definición: Cantidad de conexiones que poseen micromedidor Frecuencia: Mensual
Note on B20: Definición: Cantidad de micromedidores operativos (en funcionamiento y con lectura) Frecuencia: Mensual
Note on B22: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua (superficial y/o subterránea) tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B23: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua superficial tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B24: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua subterránea tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B25: Definición: Volumen de agua entregada a los usuarios mediante el sistema de distribución Frecuencia: Mensual
Note on B27: Definición: Cantidad de análisis normativos de conformidad a las exigencias de control básico E-1 Frecuencia: Mensual
Note on B28: Definición: Cantidad de análisis realizados de conformidad a las exigencias de control básico E-1 Frecuencia: mensual
Note on B29: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma (Acuerdo 084-1995 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B30: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B31: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B32: Definición: Analisis según la norma de vertidos Frecuencia: Mensual
Note on B33: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B35: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 20 a 24 horas Frecuencia: Mensual
Note on B36: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 12 a 20 horas Frecuencia: Mensual
Note on B37: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 5 a 12 horas Frecuencia: Mensual
Note on B38: Definición: Usuarios que no reciben servicio diario Frecuencia: Mensual
Note on B40: Definición: Cantidad de empleados del servicio de A.P. Frecuencia: Mensual
Note on B41: Definición: Cantidad de empleados del servicio de A.S. Frecuencia: Mensual
Note on B42: Definición: Cantidad de empleados administrativos Frecuencia: Mensual
Note on B45: Definición: Costo de planilla de personal involucrado en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B46: Definición: Costos de energía eléctrica en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B47: Definición: Costo de químicos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B48: Definición: Otros gastos operativos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B49: Definición: Total o sumatoria de costos operativos Frecuencia: Mensual
Note on B51: Definición: Costo de planilla de personal involucrado en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B52: Definición: Costos de energía eléctrica en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B53: Definición: Costo de químicos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B54: Definición: Otros gastos operativos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B55: Definición: Total o sumatoria de costos operativos Frecuencia: Mensual
Note on B57: Definición: Planilla del personal administrativo Frecuencia: Mensual
Note on B58: Definición: Pago por alquiler de inmuebles Frecuencia: Mensual
Note on B60: Definición: Varios Frecuencia: Mensual
Note on B62: Definición: Volumen de agua facturada a los usuarios, corresponde a la suma del volumen facturado medido mas el volumen facturado como consumo presunto Frecuencia: Mensual
Note on B63: Definición: Monto Facturado en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B64: Definición: Ingreso de periodo Frecuencia: Mensual
Note on B65: Definición: Mora acumula de los usuarios al periodo Frecuencia: Mensual
Note on B66: Definición: Valor captado por servicio A.P Frecuencia: Mensual
Note on B67: Definición: Valor captado por servicio A.S. Frecuencia: Mensual
Note on B68: Definición: Multas, reconexiones, derechos de conexión, etc Frecuencia: Mensual
Note on B70: Definición: Suma de todos los ingresos Frecuencia: Mensual
Note on B72: Definición: Cantidad de facturas emitidas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B73: Definición: Reclamos debidos a: error de lectura, sobre costo, ausencia del recibo, valor montado Frecuencia: Mensual
Note on B74: Definición: Cantidad de reclamos por deficiencia (falta de agua, presión, calidad del agua, horario de servicio, etc) Frecuencia: Mensual
Note on B75: Definición: Cantidad de reclamos resueltos dentro del periodo establecido Frecuencia: Mensual
Note on B76: Definición: Cantidad de reclamos de A.S. (obstrucción, desbordes, malos olores, etc) Frecuencia: Mensual
Note on B77: Definición: Cantidad de reclamos resueltos dentro del periodo establecido Frecuencia: Mensual
Note on B78: Definición: Solicitud de nuevas conexiones, cambio de pegues, otros Frecuencia: Mensual
Note on B79: Definición: Solicitud resueltas Frecuencia: Mensual
Note on B81: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema Frecuencia: Mensual
Note on B82: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B83: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema Frecuencia: Mensual
Note on B84: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B85: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema de alcantarillado Frecuencia: Mensual
Note on B86: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B87: Definición: Longitud de tuberías del sistema de A.P. Frecuencia: Anual
Note on B88: Definición: Longitud de tuberías del sistema de A.S. Frecuencia: Anual
Note on C8: Fuente de información: INE/Catastro Municipal o proyecciones oficiales
Note on C9: Fuente de información: INE/Catastro Municipal o proyecciones oficiales
Note on C11: Fuente de información: Municipalidad (Depto Catastro)
Note on C12: Fuente de información: Municipalidad (Depto Catastro)
Note on C14: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C15: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C16: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C17: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C18: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C19: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C20: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C22: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C23: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C24: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C25: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C27: Fuente de información: Norma de SdS de acuerdo al tamaño de población
Note on C28: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C29: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C30: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C31: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C32: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C33: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C35: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C36: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C37: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C38: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C40: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C41: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C42: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C45: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C46: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C47: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C48: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C49: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C51: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C52: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C53: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C54: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C55: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C57: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C58: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C59: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C60: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C62: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C63: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C64: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C65: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C66: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C67: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C68: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C70: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C72: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C73: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C74: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C75: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C76: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C77: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C78: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C79: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C81: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C82: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C83: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C84: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C85: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C86: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C87: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C88: Fuente de información: Departamento de O&M

## Indicadores 2011
No. | Indicador | Unidad | Villanueva | San Manuel | Pimienta | Potrerillo | Prestador
I.- | Calidad del Servicio
EI-01 | Cobertura del servicio de agua potable | % | 64.6007 | 100 | 84.7037 | 80.4863 | 71.1459
EI-02 | Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario | % | 30.4915 | 28.1053 | 0 | 4.0869 | 24.2965
EI-03 | Dotación media de agua (litros por persona por día) | lppd | 442.0416 | 222.2222 | 355.3114 | 599.4136 | 612.9087
EI-04 | Cumplimiento norma técnica de la calidad del A.P.en cuanto a cantidad de analisis (%) | % | 12.766 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0!
EI-05 | Cumplimiento norma técnica de la calidad del A.P.en cuanto a resultados favorables (%) | % | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
EI-06 | Cumplimiento norma técnica de la calidad de agua residual efluente de la planta | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EI-07 | Cumplimiento norma técnica de la calidad de agua residual de los vertidos | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EI-08 | Continuidad de servicio | Horas / día | 11.7202 | 8.9243 | 2.5 | 8.5 | 9.9008
EI-09 | Relación demanda/oferta | % | 12.723 | 8.2192 | 9.7034 | 10.2119 | 11.5526
II.- | Comercial
EI-10 | Cobertura de micromedición | % | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0.10051
EI-11 | Micromedición en buen estado | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
EI-12 | Agua no contabilizada (IANC segùn Latin-Sabesp) | % | 46.3 | 57 | 61 | 63.7 | 64.7
EI-13 | Eficiencia de cobranza | % | 132.9232 | 46.1487 | 175 | 110.4471 | 132.2127
EI-14 | Indide de atención de reclamos | % | 0.2406 | 0.10526 | 0.21978 | 0.36527 | 0.24065
EI-15 | Facturación en agua potable | Lps/usuario | 757.4905 | 201.6 | 748.1319 | 588.1054 | 671.2722
EI-16 | Facturación en alcantarillado | Lps/usuario | 592.7391 | 420 | #DIV/0! | 0 | 564.5963
EI-17 | Número de días de salario mínimo para pagar factura | Días | 4.1318 | 1.0996 | 4.0807 | 3.2078 | 3.6615
III.- | Administración
EI-19 | Empleados de agua por 1000 conexiones | E/1000c | 4.812 | 1.4035 | 4.3956 | 3.822 | 4.2524
EI-20 | Empleados de alcantarillado por 1000 conexiones | E/1000c | 5.9896 | 2.4969 | #DIV/0! | 0 | 5.5468
EI-21 | Total empleados por 1000 conexiones | Empleados | 10.8016 | 3.9004 | 4.3956 | 3.822 | 9.7991
IV.- | Costos
EI-22 | Costo de producción | Lps/m3 | 3.044 | 0.70201 | 1.5151 | 0.83688 | 2.2062
EI-23 | Precio de venta | Lps/m3 | 1.3808 | 0.55233 | 1.3735 | 0.58436 | 1.1324
EI-24 | Proporción del costo por pago de personal | % | 24.948 | 31.6324 | 30.759 | 17.7556 | 24.8234
EI-25 | Proporción del costo por compra de químicos | % | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.8868
EI-26 | Proporción del costo por pago de energía | % | 73.1588 | 68.3676 | 69.241 | 54.891 | 71.1285
EI-27 | Relación costos/ingresos | % | 165.8436 | 275.4132 | 63.0351 | 129.6679 | 147.3543
V.- | Operación y Mantenimiento
EI-28 | Proporción del suministro por aguas superficiales | % | 0.34579 | 0 | 0 | 0 | 0.20566
EI-29 | Proporción del suministro por aguas subterráneas | % | 99.6542 | 100 | 100 | 100 | 99.7943
EI-30 | Fallas en mantenimiento de tuberías de agua potable (averías/km) | Número | 0.79545 | 1.1639 | 2.875 | 3.75 | 1.9033
EI-31 | Fallas en mantenimiento de tuberías de alcantarillado (averías/km) | Número | 0.06 | 3.2432 | ND | 0 | 0.40059
Note on B6: Fórmula: (Número de conexiones de A.P. /el número total de viviendas del casco urbano)X100
Note on B7: Fórmula: (Número de acometidas de A.S. /el número total de viviendas del casco urbano)X100
Note on B8: Fórmula: ((producción mensual en m3 /30 días) X1000 litros/(Núm. de usuarios X densidad de habitantes/vivienda)
Note on B9: Fórmula: (Número de muestras realizadas/número de muestras exigidas)X100
Note on B10: Fórmula: (Número de muestras favorables/número de muestras realizadas)X100
Note on B11: Fórmula: (Número de muestras favorables de efluentes/número de muestras realizadas)X100
Note on B12: Fórmula: (Número de muestras favorables de vertidos/número de muestras realizadas)X100
Note on B13: Fórmula: Ver hoja Continuidad para colocar datos y generar indicador
Note on B14: Fórmula: (Dotación * la población total del área de servicio) / la producción en sus unidades respectivas
Note on B17: Fórmula: (Número de usuarios con micromedición / Total de usuarios)X100
Note on B18: Fórmula: (Número de usuarios con micromedidores en buen estado / Total de micromedidores)X100
Note on B19: Fórmula: (Agua producida (m3/año) -Agua comercializada (m3/año))/(Agua producida (m3/año))X 100
Note on B20: Fórmula: (Total ingreso mensual / el valor facturado)*100
Note on B21: Fórmula: Número de cuentas reclamadas / Número de cuentas emitidas
Note on B22: Fórmula: Total de lo facturado en agua potable / número de cuentas
Note on B23: Fórmula: Total de lo facturado en alcantarillado / número de cuentas
Note on B24: Fórmula: ((Facturación mensual agua / No. de usuarios) / salario mínimo) * días del mes
Note on B27: Fórmula: (Número de empleados en agua potable/Cantidad de conexiones AP activas)
Note on B28: Fórmula: (Número de empleados en alcantarillado/Cantidad de conexiones Alcantarillado)
Note on B29: Fórmula: Sumatoria de empleados en agua y alcantarillado
Note on B33: Fórmula: Costo total de producción agua / volúmen de agua entregado a los usuarios
Note on B34: Fórmula: Monto facturado en el período / volúmen de agua entregada a los usuarios
Note on B35: Fórmula: Costo de planilla de personal de O&M / Costo total de producción de agua
Note on B36: Fórmula: Costo en químicos para tratamiento agua / Costo total producción agua
Note on B37: Fórmula: Costo energía eléctrica en O&M / Costo total de producción agua
Note on B38: Fórmula: (Costo total de operación / Ingresos por servicio ) * 100

## Indicadores PROMOSAS 2011
MANCOMUNIDAD
Código | Datos Básicos | Unidades | Villanueva | San Manuel | Pimienta | Potrerillo
| Nombre Prestador |  | Agua y Saneamiento de Villanueva | Municipalidad de San Manuel | Municipalidad de Pimienta | Municipalidad de Potrerillo
| Comentario Situacional |  | En julio 2011 ha sido aprobado por el ERSAPS mediante resolución el Prestador Mancomunado, se requiere apoyo del proyecto para lograr que inicie a operar dicho EPS. Los indicadores corresponden aún a los prestadores urbanos individuales
Indicador del Promosas
P001 | Al menos 6 de los Proveedores de servicios publicos SAS alcanzan recuperacion de costo (relacion de ingreso total/costo operativo total igual a uno) | Lps /Lps | 0.58019 | 0.333 | 1.5864 | 0.7712
P002 | Almenos 5 de los proveedores de servicios publicos incrementan su rating en una categoria segun lo definido por los indicadores de desempeño de ERSAPS. | Calificacion | C | D | D | D
P003 | Al menos 5 de los proveedores de servicios publicos SAS alcanzan un aumento de ingreso de por lo menos 20% por unidad volumetrica de agua producida. | Lps Ingreso/M3 | 0.96659 | 0.11953 | 1.3735 | 0.48747
P004 | Al menos 6 municipalidades cuentan con dictamenes del ERSAPS en Modelos de Gestion | Cantidad | 1
P005 | Los indicadores relacionados al desempeño de los provedores de servicio son publicados por el ERSAPS | general | No ha iniciado EL Operador Mancomunado
P006 | Al menos 5 proveedores han publicado sus Estados Financieros | unidad | No ha iniciado EL Operador Mancomunado
|  | PROMOSAS | Villanueva | San Manuel | Pimienta | Potrerillo | Total
|  | Conexiones Agua Potable | 16625 | 2850 | 2730 | 3663 | 25868
|  | Conexiones Alcantarillado Sanitario | 7847 | 801 | 0 | 186 | 8834
|  | Total | 24472 | 3651 | 2730 | 3849 | 34702