## ResultadoAnálisis2011
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS EN EL AÑO 2011 POR EL PRESTADOR SAC
P A R A M E T R O
No.- | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
| Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
| 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
No | Turbiedad (UNT) | Columna1 | T Dentro de norma | T Fuera de norma | Cloro Libre Residual (mg/l) | Columna2 | C Dentro de norma | C Fuera de norma | Coliformes Fecales (UFC) | Columna3 | CF Dentro de norma | CF Fuera de norma | Coliformes Totales (UFC) | Columna4 | CT Dentro de norma | CT Fuera de norma
1 | 3.9 |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 10 |  |  | 1
2 | 2.9 |  | 1 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 19 |  |  | 1
3 | 4.51 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
4 | 4.49 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5 | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
6 | 2.71 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
7 | 4.18 |  | 1 |  | 4.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
8 | 3.3 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
9 | 1.57 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
10 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
11 | 2.95 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
12 | 2.83 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
13 | 1.28 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
14 | 1.99 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
15 | 2.69 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
16 | 3.03 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1
17 | 2.76 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
18 | 3.11 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1
19 | 1.18 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
20 | 3.49 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
21 | 0.85 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
22 | 2.72 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
23 | 7.72 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
24 | 2.34 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
25 | 1.58 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
26 | 1.47 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
27 | 3.44 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
28 | 5.39 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
29 | 3.17 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
30 | 4.57 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
31 | 2.64 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
32 | 2.43 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
33 | 4.22 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
34 | 0.69 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
35 | 2.14 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
36 | 26.1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 17 |  |  | 1
37 | 2.62 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
38 | 2.43 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
39 | 2.89 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
40 | 3.1 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
41 | 2.25 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
42 | 3.16 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
43 | 3.92 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
44 | 3.4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
45 | 2.58 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
46 | 2.87 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1
47 | 3.45 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
48 | 3.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
49 | 5.62 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
50 | 2.44 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
51 | 2.62 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
52 | 4.9 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
53 | 5.36 |  |  | 1 | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
54 | 7.2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
55 | 5.43 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
56 | 12 |  |  | 1 | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
57 | 16.7 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
58 | 85.9 |  |  | 1 | 2.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 44 |  |  | 1
59 | 8.4 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
60 | 14.2 |  |  | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
61 | 11.9 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
62 | 12.9 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
63 | 11.5 |  |  | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
64 | 13 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
65 | 13.9 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
66 | 6.61 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
67 | 6.05 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
68 | 7.19 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
69 | 8.72 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
70 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
71 | 5.62 |  |  | 1 | 2.1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1
72 | 6.8 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
73 | 13.3 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
74 | 13.2 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
75 | 5.44 |  |  | 1 | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
76 | 6 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1
77 | 7.98 |  |  | 1 | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
78 | 7.36 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
79 | 6.91 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
80 | 6.33 |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
81 | 5.86 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
82 | 8.26 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
83 | 11.9 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
84 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
85 | 12.3 |  |  | 1 | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
86 | 11 |  |  | 1 | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
87 | 0.61 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
88 | 7.78 |  |  | 1 | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
89 | 6.2 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
90 | 6.84 |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1
91 | 10.6 |  |  | 1 | 4.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
92 | 9.89 |  |  | 1 | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
93 | 10.3 |  |  | 1 | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
94 | 11.4 |  |  | 1 | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1
95 | 11.4 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
96 | 6.92 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
97 | 5.56 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
98 | 5.35 |  |  | 1 | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
99 | 6.93 |  |  | 1 | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
100 | 0.56 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
101 | 13.6 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
102 | 18.4 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
103 | 6.46 |  |  | 1 | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
Total |  |  | 49 | 54 |  |  | 94 | 9 |  |  | 102 | 1 |  |  | 98 | 5

## % CUMPLIMIEN CALAGUA
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Periodo de evaluación 2011 | Semestral | Mensual
103 | 49 | 54 | 103 | 94 | 9 | 103 | 102 | 1 | 103 | 98 | 5 | 101 | 101 | 50.5 | 8.4167
[5 empty] | Desgloce del Indicador de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011 | [8 empty] | NUMERO DE MUESTRAS QUE SUGIERE LA NORMA (NMQSN) = |  | 120
[14 empty] | RANGO DE POBLACION AFECTADA (RPA) = |  | 100000
[7 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%) | [6 empty] | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS (NUC) = |  | 14000
[6 empty] | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual |  |  | POBLACION SERVIDA (PS) = NUC * 6 = |  | 84000
Prestador | [5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad |  |  | MUESTRAS ANALISIS E1
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA SAC | [5 empty] | 90.31% | 102% | 97.09% | 102% | 47.57% | 102% | 91.26% |  | NUMERO DE MUESTRAS AL AÑO = (PS*NMQSN)/RPA = |  | 100.8
[6 empty] | muestreo | 101.9802
[6 empty] | calidad | 78.6408