## ResultadoAnálisis2011
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS EN EL AÑO 2011 POR EL PRESTADOR AGUAS DE SIGUATEPEQUE
P A R A M E T R O
No.- | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
| Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
| 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
No | Turbiedad (UNT) | Columna1 | T Dentro de norma | T Fuera de norma | Cloro Libre Residual (mg/l) | Columna2 | C Dentro de norma | C Fuera de norma | Coliformes Fecales (UFC) | Columna3 | CF Dentro de norma | CF Fuera de norma | Coliformes Totales (UFC) | Columna4 | CT Dentro de norma | CT Fuera de norma
1 | 0.88 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 15 |  |  | 1
2 | 4.08 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
3 | 4.43 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
4 | 4.41 |  | 1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
5 | 4.98 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
6 | 10.5 |  |  | 1 | 3.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
7 | 0.93 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
8 | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
9 | 7.48 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
10 | 2.82 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
11 | 8.01 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
12 | 0.41 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
13 | 0.88 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
14 | 4.63 |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
15 | 1.77 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1
16 | 5.49 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1
17 | 7.73 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1
18 | 3.41 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
19 | 3.98 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
20 | 1.98 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |  | 1
21 | 12 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
22 | 10.6 |  |  | 1 | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
23 | 0.28 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
24 | 2.55 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
25 | 5.88 |  |  | 1 | 2.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
26 | 0.74 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
27 | 16.7 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
28 | 0.96 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
29 | 6.08 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
30 | 7.48 |  |  | 1 | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 6 |  |  | 1
31 | 2.06 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
32 | 3.39 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
33 | 2.31 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
34 | 0.57 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
35 | 0.68 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1
36 | 2.87 |  | 1 |  | 0.15 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
37 | 6.06 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
38 | 3.8 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
39 | 4.86 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
40 | 3.71 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
41 | 3.86 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
42 | 4.45 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
43 | 3.76 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
44 | 2.28 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
45 | 1.69 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
46 | 0.35 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
47 | 3.29 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
48 | 3.24 |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
49 | 15.6 |  |  | 1 | 2.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
50 | 3.46 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
51 | 6.67 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
52 | 6.05 |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 105 |  |  | 1
53 | 0.29 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 3 |  | 1
54 | 0.49 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
55 | 3.83 |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
56 | 6.52 |  |  | 1 | 0.1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1
57 | 6.08 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
58 | 4.52 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
59 | 5.27 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1
60 | 0.91 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
61 | 0.96 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
Total |  |  | 43 | 18 |  |  | 22 | 39 |  |  | 57 | 4 |  |  | 55 | 6

## % CUMPLIMIEN CALAGUA
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Periodo de evaluación 2011 | Semestral | Mensual
61 | 43 | 18 | 61 | 22 | 39 | 61 | 57 | 4 | 61 | 55 | 6 | 60 | 60 | 30 | 5
[5 empty] | Desgloce del Indicador de Calidad del Agua Potable al 14 de diciembre de 2011 | [8 empty] | NUMERO DE MUESTRAS QUE SUGIERE LA NORMA (NMQSN) =
RANGO DE POBLACION AFECTADA (RPA) =
[7 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%) | [6 empty] | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS (NUC) =
[6 empty] | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual |  |  | POBLACION SERVIDA (PS) = NUC * 6 = |  | 0
Prestador | [5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad |  |  | MUESTRAS ANALISIS E1
AGUAS DE SIGUATEPEQUE | [5 empty] | 83.89% | 101.7% | 91.8% | 101.7% | 70.49% | 101.7% | 36.07% |  | NUMERO DE MUESTRAS AL AÑO = (PS*NMQSN)/RPA = |  | #DIV/0!
[6 empty] | muestreo | 101.6667
[6 empty] | calidad | 66.1202