## Resultado Análisis Lb Revisado
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS en 2016 por APC
P A R A M E T R O
Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
0.09 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.91 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.19 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.46 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.03 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.77 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.19 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.23 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.22 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.96 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.26 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.5 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.95 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.94 |  | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.15 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.26 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.06 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.51 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.21 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.04 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.2 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.06 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.35 |  | 1 |  | 1.48 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.13 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.09 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.05 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.25 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.07 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.13 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.12 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.12 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.43 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.03 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.67 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.36 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.38 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.97 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.11 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.79 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.25 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.75 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.33 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.13 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.22 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.88 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.93 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.87 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.51 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.38 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.57 |  | 1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.52 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.44 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
12.75 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.16 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.62 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
8.8 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
5.63 |  |  | 1 | 3.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.33 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3.86 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.62 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.87 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.55 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.39 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
2.86 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.77 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.53 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.4 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.61 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.62 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.16 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.15 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.04 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.63 |  | 1 |  | 0.71 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.23 |  | 1 |  | 0.6 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.35 |  | 1 |  | 0.56 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.35 |  | 1 |  | 1.87 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.95 |  | 1 |  | 0.99 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.53 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
1.25 |  | 1 |  | 7.98 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
3.25 |  | 1 |  | 0.03 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0.61 |  | 1 |  | 1.44 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1
83 |  | 80 | 3 | 83 |  | 80 | 3 | 83 |  | 83 | 0 | 83 |  | 83 | 0

## % Cumplimiento CALAGUA Revisado
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable año 2016 APC
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Semestral | Mensual
83 | 80 | 3 | 83 | 80 | 3 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 78 | 39 | 6.5
Desglose del Indicador de Calidad del Agua Potable
Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)
|  |  |  | Prestador | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual
[5 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad
|  |  |  | Aguas de Puerto Cortes | 102% | 106.4% | 100% | 106.4% | 96.39% | 106.4% | 96.39%