## Resultado Análisis Laboratorio
RESULTADO DE LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA REALIZADOS
P A R A M E T R O
No.- | Sitio/barrio/colonia | Clave Catastral | Fecha | Turbiedad (UNT) |  |  |  | Cloro Libre Residual (mg/l) |  |  |  | Coliformes Fecales (UFC) |  |  |  | Coliformes Totales (UFC)
|  |  |  | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma | Valor Recomendado | Valor Máximo Admisible | Dentro de norma | Fuera de norma
|  |  |  | 1 | 5 |  |  | 0.50 a 1.0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| TOTAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## % de Cumplimiento CALAGUA
Resumen Resultado de Análisis de Control de Calidad del Agua Potable
Turbiedad |  |  | Cloro Libre Residual |  |  | Coliformes Fecales |  |  | Coliformes Totales |  |  | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA | # de muestras obligatorias según NTN-CALAGUA
# de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | # de muestras analizadas | D.N. | F.N. | Anual | Semestral | Mensual
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 5
Desgloce del Indicador de Calidad del Agua Potable
Porcentaje de Cumplimiento Normativo (%)
[15 empty] | Prestador | Cumplimiento Total | Bacteriología |  | Turbiedad |  | Cloro Libre Residual
[16 empty] | % | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad | Muestreo | Calidad
[15 empty] | XXXXXXXXXXXX | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!