## Datos Básicos de Operación
Código | Datos Básicos | Unidades | Período
Población y Vivienda
E001 | Población total del Casco Urbano | habitantes
E002 | Habitantes por vivienda | habitantes /vivienda
E003 | Número total de viviendas del casco urbano | Viviendas
E004 | Area total del casco urbano | Hectarea
E005 | Area de servicio del prestador | Hectarea
Conexiones y Medición
E006 | Número de conexiones de agua potable | Número de conexiones
E007 | Número de conexiones de A.P. clandestinas detectadas | Número de acometidas
E008 | Número de acometidas de alcantarillado sanitario | Número de conexiones
E009 | Número de usuarios atendidos con otra solución de saneamiento (fosa séptica) | Número
E010 | Número de acometidas de A.S. clandestinas detectadas | Número de acometidas
E011 | Número de conexiones de A.P con micromedidor
E012 | Número de micromedidores en buen estado | Número de micromedidores
Captación y Distribución
E013 | Volumen de agua captada o extraida | M3/mes | 0
E014 | Volumen de agua superficial captada | M3/mes
E015 | Volumen de agua subterránea extraida | M3/mes
E016 | Volumen de agua en m3 distribuido | M3/mes
Calidad del Agua Potable y Agua Residual
E017 | Número de analisis de agua potable exigidos por la norma (Acuerdo 084-1995 SdS) | Número de análisis/mes
E018 | Número de analisis de agua potable realizados en el periodo | Número de análisis/mes
E019 | Número de muestras de agua potable que satisfacen la norma | Número de análisis/mes
E020 | Número de muestras de agua residual a la salida de la planta analizadas | Número de análisis/mes
E021 | Número de muestras efluentes de la planta de agua residual que satisfacen la norma | Número de análisis/mes
E022 | Número de muestras de vertidos analizadas | Número de análisis/mes
E023 | Número de muestras de vertidos que satisfacen la norma | Número de análisis/mes
Continuidad del Servicio
E024 | Número total de usuarios con servicio de 20 a 24 horas/día | Número de usuarios
E025 | Número total de usuarios con servicio de 12 a 20 horas/día | Número de usuarios
E026 | Número total de usuarios con servicio de 5 a 12 horas diarias | Número de usuarios
E027 | Número total de usuarios con servicio intermitente | Número de usuarios
Personal
E028 | Número de empleados en el servicio de agua potable | Número
E029 | Número de empleados en el servicio de alcantarillado | Número
E030 | Número de empleados administrativos | Número
Costos de Operación
Costos de Operación Sistema de Agua Potable
E031 | Sueldos y salarios personal de A.P. | Lempiras
E032 | Energía eléctrica | Lempiras
E033 | Químicos | Lempiras
E034 | Otros | Lempiras
E035 | Costos de operación total Agua potable | Lempiras | 0
Costos de Operación Sistema de Alcantarillado Sanitario
E036 | Sueldos y salarios personal de A.S. | Lempiras
E037 | Energía eléctrica | Lempiras
E038 | Químicos | Lempiras
E039 | Otros | Lempiras
E040 | Costos de operación total Alcantarillado sanitario | Lempiras | 0
Costos Administrativos Totales
E041 | Sueldos y salarios personal administrativo | Lempiras
E042 | Alquileres | Lempiras
E043 | Servicios públicos | Lempiras
E044 | Otros | Lempiras
Facturación, Cobranza e Ingresos
E045 | Volumen de agua comercializada | M3
E046 | Facturación agua potable | Lps.
E047 | Facturación Alcantarillado sanitario | Lps.
E048 | Morocidad acumulada agua | Lps.
E048i | Morocidad acumulada alcantarillado | Lps.
E049 | Ingresos por servicio de agua potable | Lps.
E050 | Ingresos por servicio de alcantarillado | Lps.
E051 | Otros ingresos | Lps.
E052 | Facturación total del período
E053 | Ingresos total del periodo | Lps. | 0
Reclamos
E054 | Número de cuentas facturadas por mes | Número
E055 | Número de cuentas reclamadas por mes | Número
E056 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.P. | Número
E057 | Número de reclamos por deficiencia del servicio A.P. solucionados dentro del tiempo establecido en el reglamento | Número
E058 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. | Número
E059 | Número de reclamos por deficiencia del servicio de A.S. solucionados dentro del tiempo establecido | Número
E060 | Número de solicitudes recibidas | Número
E061 | Número de solicitudes resueltas favorablemente para el usuario | Número
Incidencia de Fallas
E062 | Fallas en tuberías de agua potable | Número
E063 | Reparación de fallas o roturas en tuberías de A.P. | Número
E064 | Fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable | Número
E065 | Reparación de fallas, roturas, obstrucciones en conexiones de agua potable | Número
E066 | Fallas en tuberías de alcantarillado sanitario | Número
E067 | Reparación de tuberías de A.S. | Número
E068 | Longitud de tuberías de agua potable en km | Kilómetro
E069 | Longitud de tuberías de alcantarillado en km | Kilómetro
| 5500 | Salario Mínimo
Note on B6: Definición: Dato censal o proyección poblacional del año informado Frecuencia: Anual
Note on B7: Definición: Densidad de habitantes por vivienda establecidos por la fuente Frecuencia: Anual
Note on B8: Definición: Dato censal o proyección de viviendas Frecuencia: Anual
Note on B9: Definición: Superficie expresada en hectareas del casco urbano definida por la municipalidad Frecuencia: Anual
Note on B10: Definición: Superficie expresada en hectareas que le ha sido asignada al prestador por el titular de los servicios Frecuencia: Anual
Note on B13: Definición: Cantidad de conexiones de A.P. activas Frecuencia: Mensual
Note on B14: Definición: Cantidad de conexiones clandestinas de A.P. detectadas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B15: Definición: Cantidad de acometidas activas de alcantarillado sanitario Frecuencia: Mensual
Note on B16: Definición: Cantidad de usuarios atendidos con soluciones no convencionales Frecuencia: Mensual
Note on B17: Definición: Cantidad de conexiones clandestinas de A.S. detectadas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B18: Definición: Cantidad de conexiones que poseen micromedidor Frecuencia: Mensual
Note on B19: Definición: Cantidad de micromedidores operativos (en funcionamiento y con lectura) Frecuencia: Mensual
Note on B22: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua (superficial y/o subterránea) tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B23: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua superficial tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B24: Definición: Cantidad promedio de m3 de agua subterránea tomados de las fuentes por el prestador durante el periodo informado Frecuencia: Mensual
Note on B25: Definición: Volumen de agua entregada a los usuarios mediante el sistema de distribución Frecuencia: Mensual
Note on B28: Definición: Cantidad de análisis normativos de conformidad a las exigencias de control básico E-1 Frecuencia: Mensual
Note on B29: Definición: Cantidad de análisis realizados de conformidad a las exigencias de control básico E-1 Frecuencia: mensual
Note on B30: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma (Acuerdo 084-1995 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B31: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B32: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B33: Definición: Analisis según la norma de vertidos Frecuencia: Mensual
Note on B34: Definición: Cantidad de análisis realizados que satisfacen las norma de descargas (Acuerdo 058-1997 SdS) Frecuencia: Mensual
Note on B37: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 20 a 24 horas Frecuencia: Mensual
Note on B38: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 12 a 20 horas Frecuencia: Mensual
Note on B39: Definición: Usuarios con servicio diario comprendido entre entre 5 a 12 horas Frecuencia: Mensual
Note on B40: Definición: Usuarios que no reciben servicio diario Frecuencia: Mensual
Note on B43: Definición: Cantidad de empleados del servicio de A.P. Frecuencia: Mensual
Note on B44: Definición: Cantidad de empleados del servicio de A.S. Frecuencia: Mensual
Note on B45: Definición: Cantidad de empleados administrativos Frecuencia: Mensual
Note on B49: Definición: Costo de planilla de personal involucrado en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B50: Definición: Costos de energía eléctrica en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B51: Definición: Costo de químicos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B52: Definición: Otros gastos operativos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B53: Definición: Total o sumatoria de costos operativos Frecuencia: Mensual
Note on B56: Definición: Costo de planilla de personal involucrado en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B57: Definición: Costos de energía eléctrica en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B58: Definición: Costo de químicos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B59: Definición: Otros gastos operativos en O&M Frecuencia: Mensual
Note on B60: Definición: Total o sumatoria de costos operativos Frecuencia: Mensual
Note on B63: Definición: Planilla del personal administrativo Frecuencia: Mensual
Note on B64: Definición: Pago por alquiler de inmuebles Frecuencia: Mensual
Note on B65: Definición: Gastos en energía eléctrica, internet, telefono, etc Frecuencia: Mensual
Note on B66: Definición: Varios Frecuencia: Mensual
Note on B69: Definición: Volumen de agua facturada a los usuarios, corresponde a la suma del volumen facturado medido mas el volumen facturado como consumo presunto Frecuencia: Mensual
Note on B70: Definición: Monto Facturado en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B71: Definición: Ingreso de periodo Frecuencia: Mensual
Note on B72: Definición: Mora acumula de los usuarios al periodo Frecuencia: Mensual
Note on B73: Definición: Mora acumula de los usuarios al periodo Frecuencia: Mensual
Note on B74: Definición: Valor captado por servicio A.P Frecuencia: Mensual
Note on B75: Definición: Valor captado por servicio A.S. Frecuencia: Mensual
Note on B76: Definición: Multas, reconexiones, derechos de conexión, etc Frecuencia: Mensual
Note on B78: Definición: Suma de todos los ingresos Frecuencia: Mensual
Note on B81: Definición: Cantidad de facturas emitidas en el periodo Frecuencia: Mensual
Note on B82: Definición: Reclamos debidos a: error de lectura, sobre costo, ausencia del recibo, valor montado Frecuencia: Mensual
Note on B83: Definición: Cantidad de reclamos por deficiencia (falta de agua, presión, calidad del agua, horario de servicio, etc) Frecuencia: Mensual
Note on B84: Definición: Cantidad de reclamos resueltos dentro del periodo establecido Frecuencia: Mensual
Note on B85: Definición: Cantidad de reclamos de A.S. (obstrucción, desbordes, malos olores, etc) Frecuencia: Mensual
Note on B86: Definición: Cantidad de reclamos resueltos dentro del periodo establecido Frecuencia: Mensual
Note on B87: Definición: Solicitud de nuevas conexiones, cambio de pegues, otros Frecuencia: Mensual
Note on B88: Definición: Solicitud resueltas Frecuencia: Mensual
Note on B91: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema Frecuencia: Mensual
Note on B92: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B93: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema Frecuencia: Mensual
Note on B94: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B95: Definición: Cantidad de roturas o fallas de tuberías en el sistema de alcantarillado Frecuencia: Mensual
Note on B96: Definición: Cantidad de roturas reparadas Frecuencia: Mensual
Note on B97: Definición: Longitud de tuberías del sistema de A.P. Frecuencia: Anual
Note on B98: Definición: Longitud de tuberías del sistema de A.S. Frecuencia: Anual
Note on C6: Fuente de información: INE/Catastro Municipal o proyecciones oficiales
Note on C7: Fuente de información: INE/Catastro Municipal o proyecciones oficiales
Note on C8: Fuente de información: INE/Catastro Municipal o proyecciones oficiales
Note on C9: Fuente de información: Municipalidad (Depto Catastro)
Note on C10: Fuente de información: Municipalidad (Depto Catastro)
Note on C13: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C14: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C15: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C16: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C17: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C18: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C19: Fuente de información: Deptartamento Comercial
Note on C22: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C23: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C24: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C25: Fuente de información: Deptartamento Operación
Note on C28: Fuente de información: Norma de SdS de acuerdo al tamaño de población
Note on C29: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C30: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C31: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C32: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C33: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C34: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C37: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C38: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C39: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C40: Fuente de información: Departamento de Operación
Note on C43: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C44: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C45: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C49: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C50: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C51: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C52: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C53: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C56: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C57: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C58: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C59: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C60: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C63: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C64: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C65: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C66: Fuente de información: Departamento de Administración
Note on C69: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C70: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C71: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C72: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C73: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C74: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C75: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C76: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C78: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C81: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C82: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C83: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C84: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C85: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C86: Fuente de información: Atención al usuario
Note on C87: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C88: Fuente de información: Departamento Comercial
Note on C91: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C92: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C93: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C94: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C95: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C96: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C97: Fuente de información: Departamento de O&M
Note on C98: Fuente de información: Departamento de O&M

## Continuidad
Continuidad de servicio
Sector/Barrio/Colonia | Dias por semana | Horas por dia | Horas por semana | conexiones por sector | Horas de servicio ponderado
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Horas/día | #DIV/0!
Nota: Para incorporar mas rengloes de acuerdo a su necesidad, insertar filas adicionales